ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

РОБОТА ПОСТА РАДІАЦІЙНОГО І ХІМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Рівне 2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки

життєдіяльності Рівненської області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області

полковник служби ЦЗ

С.Г.Вовчук

Методичні рекомендації

Робота поста радіаційного і хімічного спостереження

Обговорено та схвалено на засіданні методичної комісії НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області

Протокол № 9 від 29.09.2016

Голова методичної комісії

_________________ Н.М.Яковець

УКЛАДАЧ:

Денисюк В.В. – завідувач НКП у м. Сарнах НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області.

РЕЦЕНЗЕНТ :

Бондар Р.О. – провідний фахівець відділу ЦЗ УОРНС та ЦЗ ГУ ДСНС у Рівненській області.

Робота поста радіаційного і хімічного спостереження. Методичні рекомендації – Рівне, 2016. -  49 с.

Методичні рекомендації розроблено з метою визначення і впровадження єдиних поглядів на порядок створення формування цивільного захисту, а саме, поста радіаційного і хімічного спостереження та можуть використовуватися керівним складом суб’єктів господарювання в ході створення об’єктових формувань  ЦЗ та забезпечення їх функціонування.

## ЗМІСТ :

|  | Стор. |
| --- | --- |
| Вступ | 6 |
| 1. Радіаційне та хімічне спостереження за відповідним режимом діяльності диспетчерських служб та постів РХС | 7 |
| 2. Призначення і функціональні обов’язки працівників постів РХС | 10 |
| 3. Організація спостережень на об’єктах, які мають диспетчерські служби цілодобового чергування | 13 |
| 4. Організація спостережень постами РХС | 17 |
| 5. Організація збирання та обробки інформації | 19 |
| 6. Оснащення та порядок користування приладами для ведення радіаційного та хімічного спостереження | 20 |
| 7. Заходи безпеки при роботі в складі поста РХС | 30 |
| Висновок | 28 |
| Додаток 1. Повідомлення про факт виявлення концентрації небезпечних хімічних речовин вище фонових значень і потужності експозиційної (поглиненої) дози вище 0,05 мР/год, а також випадків появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель) | 32 |
| Додаток 3. Журнал радіаційного та хімічного спостереження | 32 |
| Додаток 3. Варіант плануючої документації поста РХС | 33 |
| Список використаних інформаційних джерел | 49 |

Вступ

Україна є критичним регіоном Європи з техногенного навантаження та потенційної небезпеки шкідливих виробництв для населення і навколишнього середовища. За останні роки екологічна небезпека поглиблюється ще й соціально-політичною напруженістю, яка викликана економічною та фінансовою нестабільністю.

У зонах можливих стихійних лих функціонує велика кількість суб'єктів господарювання, в тому числі хімічно - і вибухонебезпечних,  знаходиться густа мережа газо-, нафто-, продуктопроводів та інших потенційних джерел, що збільшують масштаби і небезпеку наслідків надзвичайних ситуацій природного походження.

У Рівненській області понад 20 відсотків південної та південно-східної частини території області потрапляє в зону спостереження Хмельницької АЕС. Чисельність непрацюючого населення, яке проживає в зоні спостереження Хмельницької АЕС і потребує забезпечення протипиловими (проти- аерозольними) засобами індивідуального захисту, становить 32 тис. чоловік.

В прогнозовану зону радіоактивного забруднення можуть потрапити  населення м. Острог загальною чисельністю населення понад 15.3 тис. осіб та  біля 130 населених пунктів Острозького Гощанського, Здолбунівького районів із загальною чисельністю населення понад  60 тис. осіб.

У разі аварії на Рівненській АЕС з викидом радіоактивних речовин за межі санітарно-захисної зони, загальна площа радіоактивного забруднення території області може становити понад 1,5 тис. квадратних кілометрів. В прогнозовану зону радіоактивного забруднення потрапить понад 60 населених пунктів Володимирецького, Костопільського, Сарненського районів та        м. Вараш. Загальна чисельність населення зазначених адміністративно-територіальних одиниць становить близько 100 тис. осіб.

На території області розташовані 11 хімічно небезпечних об'єктів, які виробляють, зберігають або використовують небезпечні хімічні речовини, з яких найбільш небезпечними є аміак, хлор та формалін. Загальна чисельність населення, яке попадає в прогнозовану зону хімічного забруднення внаслідок аварій на них, становить понад 5 тис. осіб.

1. Радіаційне  та  хімічне  спостереження  за   відповідним режимом діяльності диспетчерських служб та постів РХС

У Кодексі ЦЗ (розділ ІV Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій,  ст. 35) визначені заходи радіаційного і хімічного захисту населення і територій, до яких зокрема входить:

виявлення та оцінка радіаційної і хімічної обстановки;

організація та здійснення дозиметричного і хімічного контролю;

розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту;

використання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, які беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасінні пожеж в осередках ураження радіаційно і хімічно небезпечних об’єктів та населення, яке проживає у зонах небезпечного забруднення;

проведення йодної профілактики рятувальників, які залучаються до ліквідації радіаційної аварії, персоналу радіаційно небезпечних об’єктів та населення, яке проживає в зонах можливого забруднення, радіоактивними ізотопами йоду з метою запобігання опроміненню щитоподібної залози;

розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки.

Здійснення заходів радіаційного і хімічного захисту та його забезпечення покладається на суб’єктів забезпечення цивільного захисту.

З метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади наказом МНС України №186 від 06.08.2002 затверджена „Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”. Вона визначає єдиний порядок спостережень щодо оцінки  радіаційної  та  хімічної  обстановки  у  разі  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

„Положення про мережу спостереження та лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Рівненської області” розроблене з врахуванням вище зазначеної методики та затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 471 від 10.08.2016.

Положенням визначено перелік підприємств, установ і організацій, що входять до складу мережі спостереження та лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території області, перелік розрахунково-аналітичних груп та встановлені режими радіаційного захисту населення і функціонування об’єктів в умовах радіоактивного забруднення місцевості.

Районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами рад міст обласного значення згідно розпорядження було створено районні, міські мережі спостереження та лабораторного контролю за  радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням, затверджено їх сили та засоби (диспетчерські служби, пости радіаційного та хімічного спостереження, лабораторії тощо).

Було організоване спостереження та контроль на відповідних територіях та забезпечення своєчасного збирання, опрацювання та передачі  інформації про стан довкілля, забруднення продуктів харчування, харчової сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами та інфекційними мікроорганізмами. Вжито заходів щодо забезпечення диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження і розрахунково-аналітичних груп необхідним обладнанням та документацією.

Мережа спостереження та лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Рівненської області є складовою частиною територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Мережа є постійно діючим органом у повсякденній діяльності та при виникненні надзвичайних ситуацій.

Координацію робіт закладів мережі в усіх режимах функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту здійснює постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області.

Загальне методичне керівництво за діяльністю закладів мережі в повсякденній діяльності здійснює управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації спільно з державним закладом (далі ДЗ) «Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція».

Контроль за станом готовності мережі покладається на Головне управління ДСНС України в області, ДЗ «Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція» та управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації.

Радіаційне, хімічне спостереження та лабораторний контроль здійснюється з метою своєчасного отримання органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру та їх структурними підрозділами інформації про забруднення довкілля небезпечними хімічними і радіоактивними речовинами, аналізу та розроблення практичних рекомендацій щодо прийняття рішень про реагування та запровадження заходів захисту населення.

Обсяг заходів щодо здійснення радіаційного, хімічного спостереження та лабораторного контролю залежить від режимів функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

У режимі повсякденної діяльності – ведення диспетчерськими службами у межах зони відповідальності постійного приладового контролю за допомогою стаціонарних приладів за станом довкілля щодо реєстрації перевищень фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози (за радіаційною обстановкою) та періодичний візуальний контроль за станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на ґрунті, інших об'єктах у вигляді нехарактерного забарвлення, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних або інших небезпечних хімічних речовин) – змінами в хімічній обстановці. Радіаційне та хімічне спостереження здійснюється 4 рази на добу (о 5, 11, 17, 23 год.).

У режимі підвищеної готовності:

- посилення роботи із залученням додаткових сил та засобів мережі, пов'язаної з веденням спостережень за радіаційною та хімічною обстановкою в зонах відповідальності та в інших небезпечних зонах;

- прогнозування наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з впливом радіоактивного та хімічного забруднення. Терміни, періодичність, місця спостережень і лабораторного контролю визначаються безпосередньо за фактом події.

У режимі діяльності за надзвичайних ситуацій – здійснення постійного спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою, організація лабораторного контролю в зоні надзвичайної ситуації. Терміни, періодичність, місця спостережень і лабораторного контролю визначаються безпосередньо за фактом події.

Радіаційне, хімічне спостереження та лабораторний контроль у відповідних режимах функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту здійснюється:

- диспетчерськими службами;

- постами радіаційного та хімічного спостереження;

- лабораторіями підприємств, установ та організацій.

Радіаційне, хімічне спостереження та лабораторний контроль мають забезпечувати:

- найбільш максимальне охоплення територій, в межах яких здійснюється діяльність органів управління та населення;

- оперативний збір та узагальнення даних про радіаційну та хімічну обстановку;

- своєчасне оброблення отриманих даних (здійснення відповідних розрахунків про можливі масштаби небезпеки та її наслідки);

- кваліфікований аналіз та оцінку обстановки для прийняття рішень щодо порядку  реагування та запровадження заходів захисту населення.

До складу мережі спостереження та лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Рівненської області входять:

- ДП «Рівненський обласний лабораторний центр» та його структурні підрозділи;

-   Головне управління ветеринарної медицини в області, його структурні підрозділи;

-   Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, центр з організації радіологічного контролю в агропромисловому комплексі області;

- управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації;

-  Головне управління ДСНС України в області, його структурні підрозділи.

-   Державна екологічна інспекція в області;

-   Обласне управління меліорації і водного господарства, його структурні підрозділи;

- Обласне управління лісового та мисливського господарства, його структурні підрозділи;

-  Обласний центр з гідрометеорології;

-   Державна інспекція захисту рослин області;

- ВП «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Львівської державної залізниці;

-  ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

- Радіаційно, хімічно небезпечні об’єкти, підприємства харчової промисловості, водопровідно-каналізаційного господарства та інші підприємства, установи, організації.

2. Призначення і функціональні обов'язки працівників постів РХС

З метою посилення роботи у режимах підвищеної готовності та  надзвичайної ситуації створюються пости радіаційного та хімічного спостереження.

«Методичні рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження» затверджені наказом МНС України від 11.08.2010 №649. Рекомендації визначають завдання та порядок роботи, забезпечення постів радіаційного і хімічного спостереження.

Пост радіаційного і хімічного спостереження (далі – ПРХС) – це позаштатне спеціалізоване формування, призначене для здійснення періодичного або постійного радіаційного та хімічного спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту.

Пости радіаційного і хімічного спостереження створюються 
за рішеннями обласних, Київської міської державних адміністрацій 
та за наказами керівників підприємств, установ і організацій.

Забезпечення ПРХС приладами радіаційної та хімічної розвідки, метеокомплектом, комплектом знаків огородження, засобами індивідуального захисту та засобами зв’язку здійснюється за рахунок підприємств, установ та організацій, на базі яких вони створені.

Для виконання окремих завдань ПРХС за рахунок суб’єкта господарювання можуть оснащуватися автомобілями, у тому числі спеціально обладнаними.

Основні завдання поста радіаційного і хімічного спостереження та функціональні обов’язки спеціалістів.

Основними завданнями ПРХС є:

- своєчасне виявлення радіоактивного та хімічного забруднення території у межах зони відповідальності поста;

- подання сигналів „Радіаційна небезпека”, „Хімічна тривога”;

- інформування керівника об’єкта та розрахунково-аналітичної групи про радіоактивне та хімічне забруднення території у зоні відповідальності поста;

- позначення межі зони радіоактивного та хімічного забруднення 
на місцевості;

- контроль за зміною потужності дози іонізуючого випромінювання 
та концентрацією небезпечних хімічних речовин у межах зони відповідальності поста;

- відбір проб ґрунту, води, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, та відправка їх у спеціалізовану лабораторію;

- спостереження за метеорологічною обстановкою.

До складу ПРХС входять: керівник поста, 1-3 спостерігачі за радіаційною та хімічною обстановкою.

Для ведення радіаційного та хімічного спостереження рекомендується таке оснащення поста:

- прилад радіаційної розвідки – 1 комплект (діапазон вимірювання:
від фонових значень до 1 Зв/год (100 Р/год);

- прилад хімічної розвідки – 1 комплект (для визначення небезпечних хімічних речовин);

- прилад хімічної розвідки – 1 комплект (для визначення бойових отруйних речовин);

- метеокомплект – 1 комплект (ПРХС оснащується метеокомплектом, якщо він відсутній у чергового об’єкта);

- засоби зв’язку та оповіщення (телефон, сирена, гонг);

- індивідуальні дозиметри – на кожного спеціаліста поста;

- засоби індивідуального захисту (фільтруючий протигаз з протигазовими коробками для захисту від небезпечних хімічних речовин 
і бойових отруйних речовин, респіратор протипиловий, захисний костюм Л-1) – на кожного спеціаліста поста;

- засоби для позначення зон радіоактивного та хімічного забруднення (комплекти знаків огородження, сигнальна стрічка тощо) – 1 комплект;

- комплект для відбору проб – 1.

Керівник поста радіаційного і хімічного спостереження підпорядковується керівнику об’єкта та зобов’язаний:

- знати завдання, оснащення та можливості поста;

- уточнити з керівником об’єкта межу зони відповідальності поста, періодичність радіаційного та хімічного спостереження, порядок оповіщення та зв’язку;

- перевірити справність приладів радіаційної, хімічної розвідки 
та дозиметричного контролю, засобів зв’язку та оповіщення;

- довести до спостерігачів межу зони відповідальності поста, завдання щодо здійснення радіаційного та хімічного спостереження та порядку оповіщення та зв’язку;

- організувати чергування спостерігачів на посту;

- при необхідності організувати інженерне обладнання поста;

- доповісти керівнику об’єкта про початок спостереження;

- при виявленні радіоактивного або хімічного забруднення 
доповісти керівнику об’єкта, проінформувати розрахунково-аналітичну групу та організувати подальше спостереження;

- вести записи у журналі радіаційного і хімічного спостереження;

- організувати забезпечення джерелами живлення та індикаторними трубками прилади радіаційної та хімічної розвідки;

- організувати проведення спеціальної обробки приладів радіаційної 
і хімічної розвідки, засобів зв’язку та засобів індивідуального захисту, 
а також санітарної обробки особового складу поста;

- при виявленні радіоактивного чи хімічного забруднення готує та надає керівнику об’єкта донесення за формою 1/МНС.

Черговий спостерігач підпорядковується керівнику ПРХС  та зобов’язаний:

- перевірити справність та комплектність засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, засобів зв’язку та оповіщення;

- перевести засоби індивідуального захисту у стан „наготові”;

- на початку чергування та у встановлені терміни визначати напрямок 
та швидкість вітру, температуру повітря;

- у встановлені терміни за допомогою приладів радіаційної та хімічної розвідки здійснювати радіаційне та хімічне спостереження;

- при виявленні радіоактивного забруднення доповісти керівнику поста, подати сигнал „Радіаційна небезпека” та одягнути засоби індивідуального захисту;

- при виявленні хімічного забруднення доповісти керівнику поста, подати сигнал „Хімічна тривога” та одягнути засоби індивідуального захисту;

- після виявлення радіоактивного або хімічного забруднення, 
а також при різких змінах метеорологічних умов здійснити позачергові метеорологічні спостереження;

- за вказівкою керівника поста взяти проби ґрунту, води, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами, для відправки на дослідження у радіометричну (хімічну) лабораторію.

3. Організація спостережень на об'єктах, які мають диспетчерські служби цілодобового чергування

Радіаційне та хімічне спостереження на об'єкті, який має диспетчерську службу з режимом цілодобового чергування, здійснюється відповідно до розділу 3 «Положення про мережу спостереження та лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Рівненської області».

Для здійснення радіаційного та хімічного спостереження на об'єкті складається схема території у межах зони відповідальності  з визначенням контрольних місць для спостереження.

За безпосереднє виконання заходів щодо радіаційного та хімічного спостереження в зоні відповідальності відповідає черговий об'єкта.

У ході приймання-передавання зміни черговий об'єкта повинен ознайомитись з обстановкою в зоні відповідальності, записами в журналі радіаційного та хімічного спостереження, візуально оглянути цілісність приладів та практично перевірити їх роботу. Кожен прилад повинен мати у своєму комплекті інструкцію з використання та технічний паспорт.

У разі спрацювання стаціонарних приладів для визначення фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози вище 0,05 мР/год, появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель) у межах зони відповідальності або одержання інформації про можливе радіаційне або хімічне забруднення черговий об'єкта за допомогою переносних приладів радіаційної (для визначення точних значень потужності експозиційної (поглиненої) дози) або хімічної (для визначення типу небезпечних хімічних речовин) розвідки у межах зони відповідальності уточнює обстановку, здійснює відбір проб.

Черговий протягом 15 хвилин з моменту виявлення небезпеки інформує керівництво об'єкта та оперативного чергового управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, диспетчерську зміну територіальних підрозділів ДСНС України в області, уточнює у них метеорологічні дані, які використовує для підготовки інформації, і протягом 2 годин надсилає до оперативного чергового письмове повідомлення за формою 1/МНС (додаток 1.1 до «Положення про мережу спостереження та лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Рівненської області») (додаток 1).

У разі виявлення радіаційного забруднення, найбільш забруднені місця позначаються на карті-схемі як реперні, де надалі здійснюються контрольні виміри потужності експозиційної дози і відбираються проби забрудненого ґрунту.

Отримані за результатами власних вимірів дані про стан радіаційної та хімічної обстановки черговий об'єкта записує у «Журнал радіаційного та хімічного спостереження» (додаток 1.2 до положення про мережу спостереження та лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Рівненської області) (додаток 2).

У разі необхідності керівництво об'єкта вводить на об'єкті відповідний режим діяльності, що визначений у розділі 3 «Положення про мережу спостереження та лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Рівненської області».

У разі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин  на хімічно небезпечному об'єкті черговий цього об'єкта виконує свої функції згідно з інструкцією чергового диспетчера ХНО про порядок дій у разі виникнення аварії з НХР, розробленої на виконання «Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті», затвердженої  наказом МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінекоресурсів від 27.03.2001                     № 73/82/64/122, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.2001 за № 326/5517.

У додатку 1 до Методики прогнозування визначено порядок дій працівників хімічно небезпечного об'єкта під час виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами. На ХНО робітники, які безпосередньо здійснюють технічну експлуатацію апаратів та обладнання, де використовуються НХР (далі -  робітник),  сповіщають  про  виникнення  аварії з НХР чергового диспетчера та чергову зміну ВОХР або особу,  яка виконує зазначені обов'язки  (далі - черговий диспетчер) ХНО,  по прямим телефонам, 
установленим безпосередньо на робочому місці. На робочому місці робітника  повинна бути схема виклику чергових аварійних змін.

Після  закінчення  оповіщення  робітник  виконує  свої   обов'язки 
відповідно  до порядку,  викладеному в робочій інструкції та Плані 
локалізації і ліквідації аварій.

Черговий диспетчер ХНО, отримавши повідомлення про аварію з 
НХР,  повинен  негайно  сповістити  персонал   ХНО,   оперативного чергового   спеціально   уповноваженого   територіального   органа виконавчої влади,  до компетенції якого віднесено питання  захисту населення   і   територій   від   надзвичайних  ситуацій  (далі - оперативний черговий), міський (районний) відділ внутрішніх справ, а також спеціальні (аварійно-рятувальні) служби, що залучаються до проведення робіт в умовах аварії з НХР,  та  керівників  (чергових диспетчерів) підприємств, установ і організацій, які потрапляють у зону можливого хімічного забруднення.

Оповіщення на  ХНО  організовується  відповідно  до постанови 
Кабінету Міністрів України від  15.02.1999 №192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях».

Порядок дій оперативних чергових визначається інструкціями та 
планами реагування на надзвичайні ситуації.

Для виконання  завдань  під  час  виникнення  аварії з НХР на 
робочому місці чергового диспетчера ХНО мають бути розроблені такі 
документи та технічні засоби:

- інструкція черговому диспетчеру ХНО про порядок  дій  у  разі виникнення   аварії   з   НХР   (розробляється  керівником  ХНО  з урахуванням  особливостей об'єкта і затверджується  начальником спеціально уповноваженого територіального органу виконавчої влади, до компетенції  якого  віднесено  питання  захисту   населення   і територій   від надзвичайних   ситуацій,   на   території  якого знаходиться ХНО;

- табло чергового диспетчера ХНО;

- текст звернення до персоналу об'єкта та осіб,  яких  сповіщає черговий диспетчер;

-  засоби індивідуального захисту.

На території хімічно небезпечного об'єкта має бути встановлений  покажчик  напрямку  вітру,  який  можна  побачити  з 
робочого місця чергового диспетчера.  Підприємства, які зберігають НХР в ємкостях з одиничним максимальним об'ємом  більше  30  тонн, повинні  мати метеостанцію або прилад для автоматичного визначення напрямку і швидкості вітру.

Для звернення   уваги  персоналу  ХНО  та  населення  навколо об'єкта  в  разі  виникнення  аварії  з  НХР  на   території   ХНО встановлюється сирена, яку в цьому разі вмикає черговий диспетчер ХНО.

Порядок виявлення  (індикації)  НХР  та  визначення  меж  зон хімічного забруднення здійснюється згідно з Планом локалізації  та ліквідації аварій, який розробляється відповідно до Закону України від 18 січня 2001 року  №  2245-III «Про  об'єкти підвищеної небезпеки».

З метою прискорення оцінки обстановки, яка складається у разі виникнення  аварії  з  НХР,  на  ХНО розробляється табло чергового диспетчера ХНО.

Табло чергового диспетчера ХНО (далі - табло) оформлюється на стенді розміром не менше 1,8 Х 2,0 метра.

На табло у вигляді детальної схеми наносяться:

- межі зони можливого  хімічного  забруднення  з  розбивкою  за секторами;

- усі технологічні будинки ХНО, де працюють люди;

- місця зберігання  НХР  з  указівкою кількості ємностей на цих місцях та об'ємом кожної ємкості;

- підприємства, установи та організації, які розташовані в зоні можливого хімічного забруднення на всю глибину цієї зони.

На табло може бути розміщено будь-яку  додаткову  інформацію, яка дає змогу скоротити термін прийняття рішення черговим диспетчером.

Якщо на   одному   табло   неможливе   детальне  розташування території ХНО і території,  яка опиняється  у  зону можливого хімічного ураження,  то  робиться окремо табло для ХНО і окремо для цієї території.

Табло чергового диспетчера ділиться на  8 секторів. Розподіл починається від вертикальної лінії з напрямом на північ, яка виходить з центра об’єкту. Вліво від лінії, яка спрямована на північ відкладають кут 250 , а вправо від цієї ж лінії   – 200 . Ці лінії утворюють кут в 450 , який позначається як сектор І. Далі по годинниковій  стрільці відкладаються сектори: №№ II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Табло   чергового диспетчера ХНО

Виділена інформація не є доцільною, так як описується в Методичних рекомендаціях по прогнозуванню виливу НХР

4. Організація спостережень постами РХС

У повсякденному режимі функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) із спеціалістами ПРХС проводяться заняття з виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації. Безпосередньо за підготовку ПРХС до дій за призначенням відповідає керівник об’єкта, на базі якого створено пост.

При переведенні ЄДСЦЗ у режими: підвищеної готовності, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану за рішенням керівника об’єкта працівники ПРХС прибувають на місце розгортання поста, перевіряє справність та комплектність приладів радіаційної і хімічної розвідки, у встановлені терміни здійснює метеорологічне,радіаційне та хімічне спостереження.

При перевищенні потужності експозиційної (еквівалентної) 
дози вище 0,05 мР/год (0,5 мкЗв/год) у межах зони відповідальності черговий спостерігач поста подає сигнал „Радіаційна небезпека” та доповідає керівнику поста.

При виявленні хімічного забруднення повітря, ґрунту, води у межах зони відповідальності черговий спостерігач поста подає сигнал „Хімічна тривога” та доповідає керівнику поста.

За  вказівкою керівника поста черговий спостерігач здійснює відбір проб ґрунту, води, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами для відправки на дослідження у радіометричну (хімічну) лабораторію.

Керівник поста негайно доповідає керівнику об’єкта про радіоактивне і хімічне забруднення території об’єкта. За вказівкою керівника об’єкта інформує оперативного чергового територіального органу ДСНС і керівника розрахунково-аналітичної групи та протягом 2 годин надсилає до оперативного чергового повідомлення за формою № 1/МНС (додаток 1).

Отримані дані про стан радіаційної і хімічної обстановки черговий спостерігач поста заносить у журнал радіаційного і хімічного спостереження.

У подальшому черговий спостерігач у встановлені терміни здійснює контроль за зміною радіаційної і хімічної обстановки.

До звітних документів ПРХС належать:

-   журнал радіаційного та хімічного спостереження (додаток 3);

- копії повідомлень про факт забруднення довкілля небезпечними хімічними та радіоактивними речовинами (додаток 2 ).

Обов’язки спостерігача (розвідника – хіміка):

- знати і вміти застосовувати прилади і засоби для ведення спостереження;

- знати і вміти застосовувати засоби індивідуального захисту, зв’язку і оповіщення;

- зберігати у постійній готовності прилади і майно;

- вміти вести безперервне спостереження (візуально і за допомогою приладів) за обстановкою у районі спостереження;

- вміти проводити метеорологічні спостереження;

- при зміні повітряної та наземної обстановки або при виявлення хімічного та бактеріального зараження негайно доповідати Керівнику поста (або керівнику формування);

- через установлений час вмикати прилади і слідкувати за їх показниками, проводити метеорологічне спостереження;

- при виявленні  хімічного зараження, перевести засоби захисту в бойове положення і подати сигнал “Хімічна тривога” і доповісти Керівнику поста (або керівнику формування).

## Інструкція дій спостерігача (розвідника-хіміка):

а)в режимі  повсякденної діяльності:

- вивчення будови, тактико-технічних характеристик та принципу роботи приладів, що застосовуються для ведення хімічної розвідки та спостереження;

- обслуговування приладів, майна що входять до укомплектування розвідника-хіміка (чергового спостерігача);

- підвищення рівня професійної підготовки під час проходження навчання за програмою підготовки особового складу формувань цивільного захисту;

- періодичне підвищення кваліфікації на курсах цивільного захисту;

- участь у навчаннях в ході проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з цивільного захисту.

б) з отриманням розпорядження на приведення в готовність до дій за призначенням:

- за сигналом оповіщення негайно прибути на місце збору;

- уточнити завдання у керівника ПРХС (керівника формування);

- отримати, перевірити справність та підготувати до роботи прилади хімічної розвідки та контролю, засоби зв’язку, засоби індивідуального захисту;

- доповісти керівнику поста (керівнику формування) про готовність до виконання завдань;

- невідривно перебувати на посту і постійно слідкувати за змінами повітряної і наземної обстановки;

- про всі зміни в обстановці негайно повідомляти керівника поста і діяти згідно його вказівок.

в) при зараженні місцевості небезпечними хімічними речовинами та хімічному ураженні:

- за сигналом оповіщення негайно прибути на місце збору;

- отримати, перевірити справність та підготувати до роботи прилади хімічної розвідки та контролю, засоби зв’язку, засоби індивідуального захисту ;

- доповісти керівнику поста (керівнику формування) про готовність до виконання завдань;

- уточнити завдання у керівника ПРХС (керівника формування);

- перевести засоби індивідуального захисту в „бойовий стан”;

- засобами хімічної розвідки визначити тип і концентрацію зараження на місцевості і подати сигнал „Хімічна тривога”;

- позначити уражену ділянку місцевості знаками установленого типу, продовжувати вести спостереження за змінами хімічної обстановки;

- про всі зміни негайно доповідати керівнику ПРХС.

5. Організація збирання та обробки інформації

Радіаційну і хімічну розвідку ведуть пости РХС і розвідувальні ланки.

На посту обладнується місце для спостерігача і укриття для працівників. Місце для спостерігача вибирається з таким розрахунком, щоб забезпечувався хороший огляд.

На місці спостерігача повинні бути: схема орієнтирів, таблиця сигналів оповіщення і засобу їх подачі, прилади радіаційної і хімічної розвідки, покажчики сторін світла, бінокль, годинник, компас і журнал спостережень.

Керівник указує посту його склад, місце розгортання, основний сектор спостереження, на що звертати особливу увагу і порядок доповідей про результати спостереження.

Керівник поста ставить завдання спостерігачам, визначає порядок спостереження і устаткування поста, перевіряє справність і працездатність приладів і керує діями спостерігачів. Крім того, він виконує і обов'язки спостерігача.

Черговий спостерігач виконує свої завдання в захисному костюмі з протигазом в положенні «наготові». По сигналу «Повітряна тривога» працівники формувань ідуть в укриття, а черговий спостерігач визначає вигляд і місце надзвичайної ситуації. Доповівши керівнику поста, він продовжує спостерігати за рухом радіоактивної хмари і змінами в обстановці.

Періодично включаючи прилад радіаційної розвідки, спостерігач встановлює час початку радіоактивного зараження повітря і місцевості, визначає рівні радіації, докладає керівнику поста і по його команді подає сигнал сповіщення. Працівники, що входять до складу поста надягають протигази. Спостерігач продовжує стежити за свідченнями, приладу і докладає про зміну рівнів радіації.

При зростанні рівня радіації спостерігач з дозволу начальника поста ховається в укритті. У цьому, випадку рівні радіації па місцевості вимірюють з урахуванням коефіцієнта ослаблення іонізуючих випромінювань укриттям, який визначається двома вимірами рівнів радіації - поза укриттям і в укритті. Відношення першого виміру до другого і є коефіцієнт ослаблення.

Вимірюючи рівні радіації в укритті, і умножаючи їх на коефіцієнт ослаблення, визначають рівні радіації на місцевості. При спаді рівнів радіації спостерігач може на невеликий період часу виходити з укриття. Дози опромінювання працівників формування контролюють індивідуальними дозиметрами.

При появі в повітрі ознак отруйних речовин черговий спостерігач надягає протигаз, подає сигнал сповіщення, докладає начальникові поста і діє по його вказівках: визначає тип ОР, його концентрацію і напрям розповсюдження зараженого повітря. Обстежуючи територію поблизу поста, спостерігачі встановлюють місця застою зараженого повітря, найменш небезпечні напрями пересування і позначають заражені місця.

Про всі зміни в обстановці керівник поста доповідає керівнику об’єкта і записує в журнал спостережень.

Отримавши дані від постів спостереження про наявність радіоактивного або хімічного зараження, керівник об'єкту висилає розвідувальні ланки для встановлення меж і ступеня зараження.

Ланки радіаційної і хімічної розвідки виявляють і позначають ділянки з високими рівнями радіації, райони тривалого зараження отруйними речовинами, а також незаражені або слабо заражені ділянки для розташування медичних пунктів і пунктів спеціальної обробки.

Розвідувальні ланки залежно від характеру поразки (зараження), розмірів обстежуваної ділянки (району, об'єкту) можуть діяти пішим порядком, на мотоциклах, автомобілях і ін.

6. Оснащення та порядок користування приладами для ведення радіаційного та хімічного спостереження

##### А) Засоби індивідуального захисту шкіри

Мал. 1.  Костюм Л-1 , Костюм ЗЗК

Легкий захисний костюм Л-1 забезпечує захист від небезпечних хімічних речовин в рідкому, аерозольному чи пароподібному стані. Вага костюма - 3 кг.

| Костюм Л-1 | Зріст людини см | Розмір костюма |
| --- | --- | --- |
|  | до 165 | 1 |
|  | 165-172 | 2 |
|  | Більше 172 | 3 |

Складається:

штани з панчохами;

підшоломник;

куртка з капюшоном;

двопалі рукавиці;

сумка для зберігання костюма.

Загальновійськовий захисний костюм (ЗЗК)  забезпечує захист від небезпечних хімічних речовин в рідкому, аерозольному чи пароподібному стані.

До комплекту ЗЗК входять:

захисний плащ;

захисні панчохи;

захисні рукавиці (літні - п'ятипалі, зимові - двопалі).

Б) Засоби захисту органів дихання

Для захисту органів дихання застосовуються фільтруючі протигази ЦП-5, ЦП-5М, ЦП-7 (ЦП-7В).

Мал.6.2. Протигаз ЦП-5

1 – фільтрувально-поглинальна коробка; 2 – коробка з протизапітнювальними плівками; 
3 – шолом-маска; 4 – сумка.

Мал. 3.  Протигази ЦП-7 (а), ЦП-7В (б) та ЦП-7ВМСупер (в)

В) Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР)

Призначений для виявлення та оцінки ступеню загрози зараження отруйними речовинами повітря, місцевості, техніки за допомогою індикаторних трубок.

Забезпечує визначення – зарину, зоману, v – газів, іприту, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорунану та інших отруйних речовин (за умови доукомплектування).

Мал. 4.    Прилад ВПХР:

1 - ручний насос; 2 - плечовий ремінь; 3 - захисні ковпачки для насадок;

4 - Насадки до насоса; 5 - протидимні фільтри; 6 - патрони грілки;

7-електричний ліхтарик; 8-лопатка;

9 - грілка; 10 - штир для пробивання патронів; 11 -  касети з індикаторними трубками;

12 - основа корпусу приладу;

13 - кришка.

Робота з приладом ВПХР.

Ручний насос – слугує для прокачки забрудненого повітря крізь індикаторні трубки, за 50 – 60.

На головці насосу розташовані дві заглибини для обламування кінців трубок ніж для їх попереднього надрізування.

Насадка для насосу – дозволяє збільшити кількість випарів отруйних речовин за визначення їх на ґрунті, у сипких матеріалах, диму.

Захисні ковпачки – призначені для розміщення проб ґрунту та сипких матеріалів, захисту від крапель ОР.

Протидимові фільтри – застосовуються для визначення отруйних речовин в диму, малої кількості ОР у ґрунті.

Грілка – слугує для нагрівання індикаторних трубок за температури навколишнього повітря від –100 С.

Індикаторні трубки мають вигляд скляних трубок з наповнювачем та ампулами з реактивами.

Трубки марковані відповідно до визначаємих ОР:

- одне червоне коло та крапка – зарин, зоман, V – гази;

- три зелені кола – фосген, дифосген, синильна кислота, хлорціан;

- одне жовте коло – іприт;

- окремо постачаються трубки для визначення інших ОР, наприклад ІТ – 46 (Ci S), ІТ – 48 (Ci – AR).

Визначення отруйних речовин у повітрі:

У першу чергу визначаються гази нервово-паралітичної дії у наступній послідовності:

- дві індикаторні трубки з червоним кільцем та крапкою надрізати і відламати в них кінці, ампуловскривачем роздушити верхні ампули обох трубок;

- взявши обидві трубки за кінці з маркуванням енергійно їх струсити 2-3 рази;

- одну з трубок немаркованим кінцем встановити у насос та зробити ним 5–6 прокачувань;

- роздушити ампуловскривачем нижні ампули в обох трубках, перевернути їх та спостерігати за зміною забарвлення наповнювача трубок від червоного до жовтого(за низьких температур навколишнього повітря перед розбиттям нижніх ампул спочатку слід підігріти трубки у грілці);

- якщо у дослідній трубці (крізь яку прокачували повітря) червоне забарвлення наповнювача залишається довше ніж у контрольній, це свідчить про наявність у повітрі отруйної речовини;

- за появи жовтого забарвлення наповнювача відразу після розбиття нижніх ампул слід повторити виміри, але застосувати при цьому протидимний фільтр (щоб виключити вплив домішок кислого характеру у повітрі);

- приймаючи рішення про зняття протигазів слід визначити безпечність концентрації ОР, для чого дослідження проводиться у попередньому порядку, тільки робиться вже 30–40 прокачувань повітря насосом, та нижні ампули трубок роздушуються по 2-3 хвилинах після прокачування повітря крізь дослідну трубку.

У другу чергу визначають нестійкі ОР у такій послідовності:

- одну індикаторну трубку з трьома зеленими кінцями надрізати та обламати її кінці, роздушити ампулу з реактивом за допомогою ампуловскривача;

- встановивши трубку немаркованим кінцем у насос зробити 5–6 прокачувань;

- порівняти з еталонною таблицею колір наповнювача, нижній шар якого за наявності у повітрі синильної кислоти набуває червоно – фіолетового забарвлення, а за наявності дифосгену верхній шар набуває темно синього забарвлення.

В останню чергу визначають наявність у повітрі парів іприту:

- відкривши трубку з жовтим кільцем прокачують крізь неї повітря за 60 поштовхів насосу;

- зачекавши 1-2 хвилини порівнюють забарвлення наповнювача з еталонною таблицею, при цьому наявність коричневого забарвлення свідчить про зараження повітря іпритом.

Наявність крапель ОР на поверхнях визначається:

- дослідження проводиться у попередньому порядку за допомогою насадки насосу та захисного ковпачка, який прикладається до землі чи поверхонь що досліджуються;

- насосом робиться до 60 прокачувань та через 1 хвилину порівнюється забарвлення наповнювача з еталоном;

- використані ковпачки слід викинути (закопати).

У ґрунті та сипких матеріалах наявність ОР визначається наступним чином:

- за допомогою лопатки дослідний зразок (сніг, грунт) засипають у ковпачок встановлений у насадку насосу та накривши протидимним фільтром затискають проміжним кільцем насадки;

- насосом проводять до 120 прокачувань повітря крізь трубку, після чого визначається присутність ОР;

- використані ковпачки з пробами слід викинути (закопати).

С) Вимірювач потужності дози ( рентгенметр) ДП-5В

Призначений для вимірювання рівнів гама-радіації та радіоактивного забруднення поверхонь за гамма-випромінюванням. Конструкційно прилад виконано у вигляді двох блоків: блок детектування та вимірювальний пульт з’єднані за допомогою кабелю.

Прилад забезпечує вимірювання за t0 від  -50 до +50 0С та при зануренні блоку детектування у воду  на глибину до 0,5 м.

Діапазон вимірювань по гама-випромінюванню становить від 0,05 мР/год до 200 Р/ год.

Відносна похибка вимірювань становить ±30%.

Мал. 5. Прилад ДП-5В

Робота з приладом ДП – 5 В

Підготовка до роботи:

- приєднати штангу до блоку детектування;

- встановити перемикач піддіапазонів у положення “О”;

- під’єднати джерело живлення;

- встановити тумблер у положення контролю “Режим“, при цьому стрілка приладу має знаходитись у режимному секторі;

- встановити екран у положення “К” та під’єднати телефони;

- перемикаючі діапазони з 1000 до 0.1 перевірити роботу приладу; на 3 – 2 стрілка може не відхилятися від 0.

- натиснути кнопку “Сброс” та повернути екран блоку детектування у положення “Г” – прилад готовий до роботи.

Порядок роботи:

Вимірювання гамма-випромінювання проводиться за показами приладу, при цьому на піддіапазоні 1 показники зчитуються з шкали “О - 200 Р”, на решті діапазонів з шкали “0 – 5 мР” та множаться на коефіцієнт відповідного діапазону.

Забруднення радіоактивними речовинами поверхонь тіла, одягу проводиться на відстані 1 – 1.5 см між блоком детектування та об’єктом.

Визначення бета – випромінювань:

- повернути екран у положення “Б” та піднести блок детектування до поверхні на 1.0 – 1.5 см;

- у положенні “Б” вимірюється потужність сумарної дози бета – гамма – випромінювання, тому збільшення показників на піддіапазоні порівняно з гамма вимірами свідчить про наявність бета випромінювання.

У процесі роботи з приладом слід постійно контролювати правильність показань – перемикаючи прилад у положення “Режим“, при цьому стрілка має бути у режимному секторі.

У комплекті приладу має бути 10 чохлів з поліетилену на блок детектування, для захисту від забруднення радіоактивними рідинами або речовинами.

За радіаційної розвідки місцевості блок детектування має знаходитись на відстані 0.7 – 1.0 м від поверхні землі.

Визначення ступеню радіоактивного забруднення об’єкту:

- вимірюють гамма фон на відстані 15 – 20 м від об’єкту;

- спрямовуючи зонд до об’єкту підносять його на відстань 1.5 – 2.0 см та повільно переміщують понад поверхнею;

- з максимальної ЕД на об’єкті вираховують показники гамма фону.

Активність техніки під впливом нейтронного випромінювання вимірюється зовні та всередині техніки. Однакова кількість показників свідчить про наявність наведеної активності.

D) Комплект індивідуальних дозиметрів ІД-1

Загальновійськовий комплект вимірювачів дози ІД-1 призначений для вимірювання поглинутої дози гамма-нейтронного випромінювання.

Мал.  7. Комплект ИД-1				Мал. 8. Робоча шкала дозиметра

У комплект приладу входять 10 вимірювачів дози іонізаційного типу, зарядний пристрій ЗД-6, технічний опис та інструкція з експлуатації, формуляр. Комплект розміщений в укладочному ящику.   Вимірювач дози ІД-1 забезпечує реєстрацію дози гамма-нейтронного випромінювання в діапазоні від 20 до 500 рад.   Відлік вимірюваних доз проводиться за шкалою, розташованої усередині дозиметра.

Підготовка до роботи комплекту індивідуальних дозиметрів ІД-1 :

- повернути ручку зарядного пристрою (ЗД-6 ) проти годинникової стрілки до упору;

- встановити дозиметр у контактне гніздо зарядного пристрою;

- спрямувати дзеркало зарядного пристрою на зовнішнє джерело світла;

- поворотом дзеркала створити максимальне освітлення шкали дозиметра;

- натиснувши на дозиметр та спостерігаючи крізь окуляр, повертати ручку зарядного пристрою за годинниковою стрілкою доки візирна нитка на шкалі не перейде на дві поділки лівіше “0”;

- торкнутися пінцетом або металевою паличкою контакту дозиметра для зняття заряду з діафрагми;

- перевірити положення візирної нитки навпроти світла, нитка має знаходитись на позначці “0”.

E) Газоаналізатор „ДОЗОР-С-М-5Н”

Газосигналізатор „ДОЗОР-С-М-5Н” – застосовується для контролю загазованості повітря.

Мал. 9. Газосигналізатор Дозор С-М-5Н

Цифровий дисплей відображає:

- формулу вимірюваного компонента;

- показник концентрації компоненту, який контролюється;

- стан акумуляторної батареї;

-	найменування сервісного режиму і параметри налаштувань.

Мал. 10. Кнопки управління та сигналізації. газосигналізатора Дозор С-М-5Н

1. Світловий індикатор вмикання пирогових пристроїв.

2. Кнопки налаштувань „ВВЕРХ”, „ВНИЗ”.

3. Кнопка вмикання/вимикання підсвітки.

4. Кнопка „ВИБОР”.

5. Кнопка вмикання/вимикання живлення.

6. Кнопка вмикання/вимикання вмонтованого мікронасоса.

7. Багатофункціональна кнопка „РЕГЛАМЕНТ”.

9. Інфрачервоний порт.

10. Вікно звукової сигналізації.

11. Цифровий дисплей.

F) Метеорологічний комплект  МК-3

Мал. 11.  Метеорологічний комплект МК-3

Метеорологічний комплект (МК-3) призначений для ведення метеорологічних спостережень за повітрям, температурою повітря і ґрунту і для розвідки особливостей вітрового режиму на невеликих ділянках місцевості.

G) Комплект знаків огородження К 30 -1

К 30-1 (комплект знаків огородження переносний) призначений для огородження ділянок місцевості, заражених хімічними, радіоактивними речовинами і бактеріальними засобами.

| Склад комплекту | К-сть |
| --- | --- |
| Щит | 10 од. |
| Ліхтар | 5 од. |
| Трикутник | 20 од. |
| Штир | 1 од. |
| Олівець | 2 од. |
| Документація | 1 к-т. |
| Стійки | 10 од. |

Мал. 12. Комплект знаків огородження К30 -1         Мал. 13. Знак огородження переносний

Дозиметр-радіометр універсальний МКС-У

Призначення дозиметра

Дозиметр-радіометр універсальний МКС-У (далі за текстом – дозиметр) призначений для вимірювання амбієнтного еквівалента дози (ЕД) і потужності амбієнтного еквівалента дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінень (далі - фотонного іонізуючого випромінення), а також поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення. Дозиметр використовується у системі радіаційного контролю України, у тому числі: у підрозділах радіохімічної розвідки цивільної оборони, у збройних силах, у службах дозиметричного контролю атомної енергетики, в медицині, в ядерній фізиці.

Основні технічні характеристики

| Вимірювання параметрів гамма- та рентгенівського випромінень |
| --- |
| Діапазон вимірювань ПАЕД гамма- та рентгенівського випромінень за допомогою комбінованого блока детектування | 0,1 мкЗв/год…10 Зв/год |
| Діапазон вимірювань ПАЕД гамма- та рентгенівського випромінень за допомогою виносного детектора | Зв/год | 0,01…100 |
| Діапазон вимірювань АЕД гамма- та рентгенівського випромінень за допомогою вбудованого в пульт детектора та відносна основна похибка | мЗв % | 0,001…9 999 ±15 |

| Вимірювання параметрів бета-випромінення |
| --- |
| Діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення | 1/(см2·хв) | 10…200 000 |
| Енергетичний діапазон вимірювань | MeB | 0,3…3,0 |
| Допустима відносна основна похибка вимірювання густини потоку частинок бета-випромінення при градуюванні за 90Sr+90Y | ±(20+200/φβ), де φβ – числове значення виміряної поверхневої густинипотоку, еквівалентне част./(см2×хв) |

Підготовка дозиметра до роботи

- Перед початком роботи необхідно ознайомитися з розташуванням і призначенням органів управління.

- Відкрити відсік живлення в пульті дозиметра і переконатися в наявності в касеті п’яти акумуляторів.

- Вийняти пульт дозиметра з укладального ящика, виносний детектор гамма-випромінення разом з телескопічною штангою і приєднати до нього штангу.

- Увімкнути дозиметр, короткочасно натиснувши кнопку УВМК. При цьому дозиметр повинен відразу працювати в режимі вимірювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення, про що будуть свідчити символ "γ" і одиниці вимірювання "μSv/h" на рідкокристалічному індикаторі, а також звукові сигнали при реєстрації кожного гамма-кванта. Через 5 с на рідкокристалічному індикаторі повинне висвітитись орієнтовне значення гамма-фону. Натиснути кнопку "γ/(" і утримувати її в натисненому стані до переходу дозиметра в режим вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення. При цьому на рідкокристалічному індикаторі повинні висвітитися символ "(" і одиниці вимірювання "103/(сm2(min)", а кожна зареєстрована бета-частинка повинна супроводжуватися звуковим сигналом. Після чого можна починати вимірювання  γ і ( випромінювання.

7. Заходи безпеки при роботі в складі поста РХС

При виконання своїх обов’язків особовий склад  зобов’язаний уміти користуватися засобами індивідуального захисту органів дихання і шкіри та знати їх захисні властивості.

- Знати місце знаходження захисної споруди та її коефіцієнт послаблення радіації.

- На зараженій місцевості не курити, не пити воду та не приймати їжі, без засобів захисту не торкатися предметів, що можуть бути зараженими радіоактивними, отруйними або сильнодіючими отруйними речовинами.

- В зонах руйнувань забороняється переміщатися вздовж стін та конструкцій, що загрожують обвалами. При пересуванні по завалах необхідно бути  обережними, т. я. завал являє собою нестійке накопичення уламків.

- На місцевості, зараженій радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними та бактеріологічними речовинами, при наявності їх у повітрі необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (протигаз, захисний одяг). На місцевості, зараженій тільки радіоактивними речовинами, застосовують респіратор.

- В межах ділянок зараження потрібно уникати здіймання пилу та пересувань по високій траві, чагарникам.

- На загазованих ділянках забороняється палити, запалювати сірники. Для освітлення використовують тільки акумуляторні ліхтарі.

- Забороняється підходити до дротів електроліній, що лежать на землі, торкатися електричного устаткування. Такі роботи виконуються лише під керівництвом спеціалістів.

- В зонах пожежі та задимлення використовують гопкалітові патрони до протигазів.

- Особовий склад поста повинен своєчасно застосовувати невідкладні профілактичні заходи.

- При роботі поста в умовах низьких температур вживаються заходи з метою недопущення обмороження особового складу.

- При роботі особового складу поста в умовах високих температур повітря необхідно вживати певних заходів з метою уникнення теплового та сонячного ударів.

- Термін роботи на зараженій місцевості не повинен перевищувати максимально припустимого, щоб особовий склад не отримав великої дози опромінення. Після роботи Керівник поста зобов’язаний подати відповідальному з питань ЦЗ список особового складу з показниками отриманої дози опромінення.

- Після виходу із зони зараження здійснити часткову санітарну обробку та часткове знезаражування приладів, засобів індивідуального захисту. При необхідності здійснити повну санітарну обробку і медичний огляд.

- При використанні дегазуючих і дезінфікуючих засобів необхідно знати їх властивості, небезпечний вплив на організм людини та способи користування ними.

Додаток 1

ПОВІДОМЛЕННЯ

про факт виявлення концентрації небезпечних хімічних речовин вище фонових значень і потужності експозиційної (поглиненої) дози вище 0,05 мР/год., а також випадків появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель)

________________________________________ назва об'єкта

| Місце виявлення події, (адреса або координати) | Дата виявлення факту події | Час виявлення факту події | Виявлені масштаби події (площа, розміри зони забруднення | Характер події (що виявлено або рівень потужності дози на місцевості, особливості зовнішнього вигляду, кольору, впливу на навколишнє середовище | Кого оповіщено | Напрямок поширення (розповсюдження)події | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Черговий ________________________________________________________

(назва об'єкта     підпис                     ініціали та по-батькові)

Додаток 2

| №п/п | Метеорологобстановка станом на (дата,час) | Дата спостереження,час проведененя вимірів | Потужність експозиційної дози випромінювання | Вид,тип НХР та тип приладу | Кого повідо млено,час повідомле ння | Місце проведе ння вимірювання | Прізвище,ім'я та по батькові чергового | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЖУРНАЛ 
             радіаційного та хімічного спостереження

Керівник відділу радіаційного

та хімічного захисту населення   _____________________________________________________

(підпис                     ініціали та по-батькові)

Додаток 3

ВАРІАНТ ПЛАНУЮЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПОСТА РХС

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства

ПІБ

«____» ___________  20__р

ПОЛОЖЕННЯ

про об’єктове формування цивільного захисту

пост РХС  __________(назва СГ)_________

Положення розроблене відповідно до вимог постанови КМУ від 09.10.2013 № 787 „Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту” та  наказу МВС № 113 від 31.01.2015 „Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту”.

Загальні положення

Формування цивільного захисту об’єкту – пост РХС (далі - формування) - позаштатний підрозділ, який утворюються на непрофесійній основі з числа працівників__________(назва СГ)______, в кількості чотирьох осіб, для проведення радіаційної та хімічної розвідки.

У своїй діяльності формування керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами керівника суб’єкта господарювання, розпорядженнями відповідальної особи з ЦЗ та цим Положенням.

До формування призначаються на добровільній основі, на підставі особистої заяви, працівники, які здатні за станом здоров’я виконувати роботи в умовах надзвичайної ситуацій, у тому числі чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки - від 18 до 55 років, за винятком вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 8 років, інвалідів I та II групи (далі - працівники).

У разі призову працівників на військову службу під час мобілізації формування цивільного захисту доукомплектовуються працівниками, які не призначені для доукомплектування Збройних Сил, інших військових формувань.

Порядок призначення працівників  до формування цивільного захисту

Призначення працівників до формування здійснюється відповідно до особистої заяви на ім’я керівника суб’єкта господарювання, укладеного трудового договору згідно з наказом про утворення формувань цивільного захисту __________(назва СГ)______.

Умови виконання працівниками покладених на них обов’язків, а також порядок їх заохочення обумовлюються у колективному договорі, і визначаються окремими наказами керівника__________(назва СГ)______.

Основні завдання, функції та права об’єктового формування цивільного захисту

Основними завданнями поста РХС є:

Основними завданнями ПРХС є:

своєчасне виявлення радіоактивного та хімічного забруднення території у межах зони відповідальності поста;

подання сигналів „Радіаційна небезпека”, „Хімічна тривога”;

інформування керівника об’єкта та розрахунково-аналітичної групи про радіоактивне та хімічне забруднення території у зоні відповідальності поста;

позначення межі зони радіоактивного та хімічного забруднення на місцевості;

контроль за зміною потужності дози іонізуючого випромінювання 
та концентрацією небезпечних хімічних речовин у межах зони відповідальності поста;

відбір проб ґрунту, води, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, та відправка їх у лабораторію;

спостереження за метеорологічною обстановкою.

Порядок розгортання та приведення у готовність формування визначається Планом приведення у готовність.

Працівники зараховані до об’єктового формування  цивільного захисту мають право на:

отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути;

забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання;

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;

отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовим договором;

соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків;

медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.

забезпечення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт спеціальним одягом, майном та устаткуванням;

інші права, визначені у Кодексі цивільного захисту України.

Працівники зараховані до об’єктового формування цивільного захисту зобов’язані:

дотримуватися заходів безпеки у повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації;

повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій;

дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;

виконувати правила пожежної безпеки;

виконувати визначені завдання залежно від характеру надзвичайної ситуації;

дотримуватися під час проведення розвідки заходів безпеки, правил поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

навчатися діям в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також оволодівати навичками надання домедичної допомоги потерпілим, користування засобами індивідуального і колективного захисту;

брати участь у комплексних об'єктових навчаннях,  об'єктових тренуваннях спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежних та протиаварійних об'єктових тренуваннях і у навчальних тривогах.

Керівництво формуванням цивільного захисту

Безпосереднє керівництво формуванням здійснює його керівник (начальник), який призначається наказом керівника суб'єкта господарювання,  відповідно до укладеного трудового договору.

Керівник (начальник) формування зобов'язаний:

здійснювати керівництво формуванням;

визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;

забезпечувати рівень готовності формувань до дій за призначенням;

забезпечити взаємодію з іншими формуваннями об’єкту;

аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;

звітувати керівництву про проведену роботу;

організовувати та проводити підготовку працівників формування до дій у надзвичайних ситуаціях за програмою спеціальної підготовки;

здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та завдань, покладених на формування.

Керівник (начальник) має право:

брати участь у розробленні документів, пов'язаних з діяльністю формування;

надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи формування, покращення умов праці, матеріального стану та соціального захисту його працівників;

надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників формування.

Керівник формування несе особисту відповідальність за підготовку і морально-психологічний стан підлеглого особового складу, підтримання постійної готовності формування, своєчасне виконання завдань а також за зберігання закріпленої техніки і майна.

Бере участь у навчанні працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки, проведенні об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту.

Забезпечує виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту.

Робота керівника в режимі повсякденного функціонування:

опрацювання штатно-посадового списку;

участі в розробці документації з вивчення призначених ділянок роботи та планів взаємодії;

навчання працівників формування за програмою спеціальної підготовки та в ході практичної підготовки порядку проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

підтримання формування в постійній готовності до виконання завдань.

З отриманням сигналу оповіщення керівник формування зобов'язаний:

в найкоротший час прибути до місця збору;

уточнити завдання;

задіяти схему оповіщення працівників формування ЦЗ;

після прибуття працівників формування ЦЗ, організувати видачу засобів індивідуального захисту, табельного майна, забезпечити своєчасне приведення в готовність закріпленої техніки і висування  на  ділянку розвідки.

З одержанням наказу щодо розгортання поста РХС керівник формування працює в такій послідовності:

оцінює ситуацію, яка склалася;

приймає рішення про головний напрямок;

віддає накази працівникам формування ЦЗ у ході проведення розвідки;

організовує взаємодію і управління  при проведенні розвідки.

Порядок оснащення формування цивільного захисту технікою і майном

Табель оснащення формування технікою і майном розробляється на підставі визначеної організаційної структури формування та до покладених завдань.

За працівниками закріплюються визначені у Табелі забезпечення для використання під час проведення розвідки.

Заходи безпеки  під час розгортання поста РХС

При виконання своїх обов’язків особовий склад  зобов’язаний уміти користуватися засобами індивідуального захисту органів дихання і шкіри та знати їх захисні властивості.

Знати місце знаходження захисної споруди та її коефіцієнт послаблення радіації.

На зараженій місцевості не курити, не пити воду та не приймати їжі, без засобів захисту не торкатися предметів, що можуть бути зараженими радіоактивними, отруйними або сильнодіючими отруйними речовинами.

В зонах руйнувань забороняється переміщатися вздовж стін та конструкцій, що загрожують обвалами. При пересуванні по завалах необхідно бути  обережними, т. я. завал являє собою нестійке накопичення уламків.

На місцевості, зараженій радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними та бактеріологічними речовинами, при наявності їх у повітрі необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (протигаз, захисний одяг). На місцевості, зараженій тільки радіоактивними речовинами, застосовують респіратор.

В межах ділянок зараження потрібно уникати здіймання пилу та пересувань по високій траві, чагарникам.

На загазованих ділянках забороняється палити, запалювати сірники. Для освітлення використовують тільки акумуляторні ліхтарі.

Забороняється підходити до дротів електроліній, що лежать на землі, торкатися електричного устаткування. Такі роботи виконуються лише під керівництвом спеціалістів.

В зонах пожежі та задимлення використовують гопкалітові патрони до протигазів.

Особовий склад поста повинен своєчасно застосовувати невідкладні профілактичні заходи.

При роботі поста в умовах низьких температур вживаються заходи з метою недопущення обмороження особового складу.

При роботі особового складу поста в умовах високих температур повітря необхідно вживати певних заходів з метою уникнення теплового та сонячного ударів.

Термін роботи на зараженій місцевості не повинен перевищувати максимально припустимого, щоб особовий склад не отримав великої дози опромінення. Після роботи Керівник поста зобов’язаний подати відповідальному з питань ЦЗ список особового складу з показниками отриманої дози опромінення.

Після виходу із зони зараження здійснити часткову санітарну обробку та часткове знезаражування приладів, засобів індивідуального захисту. При необхідності здійснити повну санітарну обробку і медичний огляд.

При використанні дегазуючих і дезінфікуючих засобів необхідно знати їх властивості, небезпечний вплив на організм людини та способи користування ними.

Відповідальний з питань ЦЗ       __________________  /

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства

ПІБ

«____» ___________  20__р

###### План (варіант)

приведення в готовність поста РХС

| № п/п | Заходи приведення в готовність | Терміни виконання | Необхідні документи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В робочий час | В неробочий час |  |
| 1 | Одержання сигналу на приведення в готовність | Ч | Ч |  |
| 2 | Доповідь про одержання сигналу | Ч+5 | Ч+5 | Схема оповіщення |
| 3 | Оповіщення працівників формування ЦЗ | Ч+10 | Ч+1год.15 хв. | Схема оповіщення |
| 4 | Збір працівників формування ЦЗ, отримання ЗІЗ | Ч+15 | Ч+1год.30 хв. | Штатно-посадовий список |
| 5 | Перевірка укомплектованості ЗІЗ | Ч+15 | Ч+1год.30 хв. | Табель по штату |
| 6 | Одержання табельного майна | Ч+15 хв. | Ч+1год.40 хв. | Табель по штату |
| 7 | Контроль за ходом збору | Ч+15 хв. | Ч+1год.40 хв. | Штатно-посадовий список |
| 8 | Перевірка екіпіровки і оснащення майном і технікою | Ч+20 хв. | Ч+1год.45 хв. | Табель по штату |
| 9 | Доповідь відповідальному з ЦЗ про готовність формування | Ч+20 хв. | Ч+1год.45 хв |  |
| 10 | Роз'яснення працівникам формування ЦЗ сигналів ЦЗ і порядку дій по ним | Ч+25 хв. | Ч+1год.50 хв. | Сигнали оповіщення |
| 11 | Одержання наказу на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт | Ч+25 хв. | Ч+1год.55 хв. |  |
| 12 | Термін прибуття в район проведення робіт | Ч+25 хв. | Ч+2год. |  |

Керівник формування       __________________  /                                   /

Штатно-посадовий список працівників поста РХС (варіант)

| № з/п | Посада за штатом | Прізвище, ім’я по батькові | Домашня адреса, телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керівник |  |  |
| 2 | Розвідник-хімік |  |  |
| 3 | Розвідник-дозиметрист |  |  |
| 4 | Спостерігач |  |  |

Відповідальний з питань ЦЗ       __________________  /                              /

#### ВАРІАНТ

#### Табель

забезпечення поста РХС матеріально-технічними засобами

| № з/п | Вид забезпечення | Передбачено (шт.) | Наявно (шт.) | Потреба (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фільтруючий протигаз | 4 |  |  |
|  | Одяг захисний костюм типу Л-1 | 4 |  |  |
|  | Аптечка індивідуальна | 4 |  |  |
|  | Прилад хімічної розвідки | 1 |  |  |
|  | Прилад радіаційної розвідки | 1 |  |  |
|  | Прилад дозиметричного контролю | 1 |  |  |
|  | Матеокомплект | 1 |  |  |
|  | Комплект знаків | 2 |  |  |
|  | Фляга для води | 4 |  |  |
|  | Електромегафон | 1 |  |  |
|  | Радіостанція переносна | 2 |  |  |

Відповідальний з питань ЦЗ       __________________  /                                     /

СХЕМА ОПОВІЩЕННЯ (варіант)

працівників поста РХС при оголошенні команди „ЗБІР”

ТИПОВА ПРОГРАМА

спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

(затверджена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 09.08.2016 № 469)

І. Загальні положення

Типова програма спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту (далі – Програма), розроблена відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444.

Програма є методичною основою та рекомендацією для керівного складу підприємств, установ, організацій щодо розроблення програми спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

Метою організації навчального процесу за Програмою є:

ознайомлення з обов’язками, матеріальною частиною, технікою, приладами, засобами захисту та табельним майном служб і формувань цивільного захисту, вивчення порядку приведення їх у готовність, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

набуття практичних навичок щодо користування технічними засобами та майном, надання домедичної допомоги у надзвичайних ситуаціях, взаємодії з іншими службами і формуваннями цивільного захисту при виконанні завдань.

Завданнями Програми є підвищення рівня компетенції працівників за такими показниками:

відповідність обсягу знань (оновленої або розширеної інформації) та практичного досвіду їх застосування відповідно до переліку знань і умінь, які мають набути працівники, що входять до складу служб і формувань цивільного захисту;

правовий, який передбачає ознайомлення з правами та обов’язками працівників у сфері цивільного захисту;

можливості самовдосконалення шляхом отримання знань і умінь для вирішення на робочих місцях конкретних виробничих завдань із запобігання надзвичайним ситуаціям з урахуванням специфіки об’єкта, підтримки готовності і здатності до реагування на надзвичайні ситуації та вжиття заходів щодо усунення і мінімізації їх наслідків.

II. Орієнтовний обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою

За результатами  навчання працівники повинні знати:

основні небезпечні виробничі фактори та шкідливі речовини, які використовуються (зберігаються, транспортуються) на виробництві, техногенні та природні небезпеки, що ймовірні для місця розташування підприємства, установи та організації;

основні принципи функціонування об’єктової системи цивільного захисту;

нормативно-правові акти, що регулюють діяльність з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, права та обов’язки працюючого персоналу, який призначений до складу відповідних служб та формувань цивільного захисту;

організаційну структуру, функціональне призначення та оснащення служби, формування цивільного захисту;

порядок оповіщення, збору і приведення служби, формування цивільного захисту у готовність до виконання завдань за призначенням;

порядок організації роботи та взаємодії при оперативному реагуванні на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків;

виробничі та технологічні особливості об’єкта і характер можливих рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій,  у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

способи та засоби запобігання пожежам та вибухам, типові дії працівників при їх виникненні, способи застосування первинних засобів пожежогасіння;

побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування ними;

порядок використання і зберігання техніки та майна, засобів індивідуального захисту;

правила безпеки при виконанні завдань за призначенням.

За результатами  навчання працівники повинні вміти:

запобігати створенню умов, що можуть привести до виникнення надзвичайної ситуації;

чітко діяти за сигналами оповіщення, практично виконувати заходи згідно із планами реагування на надзвичайні ситуації;

виконувати завдання за призначенням особисто та в складі служби, формування цивільного захисту;

користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння, штатною технікою та майном;

здійснювати санітарну та спеціальну обробку техніки, майна;

надавати домедичну допомогу постраждалим;

дотримуватися режимів радіаційного захисту;

здійснювати заходи, що передбачені планами евакуації та укриття в захисних спорудах.

ІІІ. Орієнтовний розподіл навчального часу за розділами Програми та формами навчання

| Найменування розділу (теми) | Форма навчання, кількість годин |
| --- | --- |
|  | Курсове навчання | Індивідуальне навчання | Спеціальні об’єктові навчання, тренування |
| Загальна складова | 9 | 3 | – |
| Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС | 4 | 2 | – |
| Надання домедичної допомоги потерпілим | 2 | – | – |
| Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації | 2 | 1 | – |
| Перевірка знань | 1 | – | – |
| Спеціальна складова | 6 | 1 | – |
| Тематика занять залежить від виду та призначення служби, формування цивільного захисту | 5 | 1 |  |
| Перевірка знань | 1 | – | – |
| Всього | 15 | 4 |  |
| Практична складова |
| Протипожежні тренування | – | – | 2 |
| Спеціальне об’єктове навчання (тренування) з питань цивільного захисту | – | – | до 8 |
| Всього | – | – | до 10 |
| Разом | 15 | 4 | до 10 |

ІV. Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем за розділами Програми

Загальна складова

1. Основні способи захисту і загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Тема 1. Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Основні поняття про надзвичайні ситуації. Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій. Попереджувальний сигнал „Увага всім!”.

Захисні споруди цивільного захисту, їх призначення та облаштування. Порядок заповнення захисних споруд та правила поведінки працівників, які укриваються в них.

Принцип дії, індивідуальний підбір та правила користування протигазами, респіраторами. Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок, та їх призначення. Індивідуальний перев’язувальний пакет. Індивідуальний протихімічний пакет.

Евакуація, порядок її проведення, правила поведінки та обов’язки евакуйованих працівників.

Тема 2. Правила поведінки працівників під час надзвичайних ситуацій природного характеру.

Дії працівників у разі виникнення геологічних надзвичайних ситуацій (пов’язаних із зсувами, обвалами або осипами, осіданням земної поверхні, карстовими провалами або підтопленням).

Особливості негативного впливу гідрометеорологічних надзвичайних ситуацій. Правила безпечної поведінки у разі їх виникнення.

Основні причини виникнення та особливості пожеж у природних екологічних системах. Правила поведінки та заходи безпеки у разі їх виникнення.

Тема 3. Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення місцевості. Режими радіаційного захисту.

Ядерні установки та джерела іонізуючого випромінювання. Особливості радіаційного впливу на людину. Поняття про дози опромінення людини. Променева хвороба.

Побутові дозиметричні прилади, їх призначення та особливості користування.

Режими радіаційного захисту. Санітарна обробка працівників. Дезактивація приміщень, обладнання, техніки, виробничої території тощо.

Тема 4. Правила поведінки працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

Характеристики основних небезпечних хімічних речовин. Особливості їх впливу на організм людини. Наслідки аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

Загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

Проведення заходів з ліквідації наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, обладнання, виробничої території тощо.

Тема 5. Вибухо- та пожежонебезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі.

Основні поняття вибухобезпеки виробництва. Небезпечні фактори вибуху і захист від них. Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Стисла характеристика пожежної небезпеки підприємства, установи, організації. Протипожежний режим на робочому місці. Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі. Небезпечні фактори пожежі.

Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі. Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок та правила їх використання під час пожежі.

Тема 6. Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань.

Безпека при масових скупченнях людей. Психологія натовпу. Правила безпечної поведінки у місцях масового перебування людей та у разі масового скупчення людей.

Поширення інфекційних хвороб серед населення. Джерела збудників інфекцій. Основні механізми передавання збудників інфекції.

Режимно-обмежувальні заходи (посилене медичне спостереження, обсервація, карантин). Правила поведінки в осередках інфекційних захворювань, особиста гігієна в цих умовах.

Основні напрями профілактики інфекційних хвороб. Методи і засоби дезінфекції, дезінсекції, дератизації. Основні дезінфекційні засоби.

2.  Надання домедичної допомоги потерпілим.

Тема 1. Порядок і правила надання домедичної допомоги при різних типах ушкоджень.

Основні правила надання домедичної допомоги в невідкладних ситуаціях. Проведення первинного огляду потерпілого. Способи виклику екстреної медичної допомоги.

Ознаки порушення дихання. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Проведення штучного дихання. Ознаки зупинки роботи серця. Проведення непрямого масажу серця.

Домедична допомога при ранах і кровотечах. Способи зупинки кровотеч. Правила та прийоми накладання пов’язок на рани.

Домедична допомога при переломах. Прийоми та способи іммобілізації із застосуванням табельних або підручних засобів.

Тема 2. Порядок і правила надання домедичної допомоги при ураженні небезпечними речовинами, опіках тощо.

Невідкладна та домедична допомога при отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними хімічними речовинами.

Домедична допомога при хімічних та термічних опіках, радіаційних ураженнях, втраті свідомості, тепловому та сонячному ударах.

Правила надання домедичної допомоги при утопленні.

Способи і правила транспортування потерпілих.

3. Організація заходів цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації.

Тема 1. Забезпечення виконання на підприємстві, в установі та організації завдань з цивільного захисту.

Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту. Організаційна структура управління цивільним захистом підприємства, установи, організації. Об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій та евакуаційні органи на підприємстві, в установі та організації.

Відомості щодо об’єктових спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. Відомча та добровільна пожежна охорона. Аварійно-рятувальне обслуговування підприємств, установ, організацій. Система керівництва рятувальними роботами, координація дій виробничого персоналу та залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Права і обов’язки працівників у сфері цивільного захисту. Сприяння проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення. Заходи життєзабезпечення постраждалих та соціального захисту і відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.

Тема 2. Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з планами  реагування на надзвичайні ситуації.

Об’єктовий план реагування на надзвичайні ситуації (інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій). Прогнозовані природні загрози, територіальне розміщення потенційно небезпечних об’єктів, небезпечні виробничі фактори, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві.

Об’єктова система оповіщення працівників. Дії персоналу щодо аварійної зупинки виробництва. Виведення працівників з небезпечної зони, порядок забезпечення їх засобами індивідуального захисту, місця розташування можливих сховищ, шляхи евакуації.

Інформування працівників щодо розвитку надзвичайних ситуацій, місць розгортання і маневрування аварійно-рятувальних сил, залучення необхідних ресурсів, технічних і транспортних засобів та заходів безпеки в зоні надзвичайної ситуації.

Спеціальна складова

Для формування радіаційного та хімічного спостереження

Тема 1. Обов’язки працівників формувань цивільного захисту. Розподіл функціональних обов’язків серед працівників формування цивільного захисту. Порядок приведення у готовність. Оповіщення, місце та час збору. Порядок одержання табельного майна, підгонка засобів індивідуального захисту, висування та строки прибуття у район розташування.

Тема 2. Завдання та структура мережі спостереження та лабораторного контролю України, області. Оснащеність підрозділів мережі спостереження і лабораторного контролю місцевого та об’єктового рівнів.

Тема 3. Порядок ведення радіаційної і хімічної розвідки. Порядок збору та транспортування забрудненого ґрунту, води, продуктів харчування, тощо.

Тема 4. Граничні норми забруднення одягу, приміщень, питної води та продуктів харчування. Поняття дегазації, нейтралізації і дезактивації. Речовини і способи дегазації, нейтралізації і дезактивації. Спеціальна обробка техніки, місцевості та предметів. Часткова та повна спеціальна обробка.

Тема 5. Пункти видачі засобів захисту. Склад, порядок роботи, обладнання пунктів видачі. Порядок підготовки і видачі засобів захисту.

Тема 6. Заходи безпеки при виконанні завдань за призначенням формуваннями цивільного захисту. Необхідні заходи безпеки при проведенні розвідки: в зонах радіоактивного зараження, забруднення небезпечними хімічними речовинами, в осередках епідемій; при роботі поблизу пошкоджених будинків, споруд та в приміщеннях, які загазовані та задимлені; на мережах електропостачання. Соціальний захист учасників ліквідації надзвичайних ситуацій. Страхування від нещасних випадків.

Список використаних  інформаційних джерел:

- Кодекс цивільного захисту України від 2.10.2012 №5403-VI.

- Закон України від 14.01.1998 №15/98-ВР «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 
”Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013  №  443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил  цивільного захисту».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань ЦЗ».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».

- Наказ МНС України від 06.08.2002 № 186 «Про затвердження Методики спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки».

- Наказ МНС України від 21.12.2005 № 414  «Про затвердження Вимог до планів реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів Єдиної державної системи ЦЗ населення і територій».

- Наказ МНС України від 07.08.2009 № 551 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режиму робіт особового складу ОРС ЦЗ у ЗІЗ у зонах хімічного та радіаційного забруднення».

- Наказ МНС України від 11.08.2010 № 649 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження».

- Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 13.06.2006 №261 «Про затвердження Програми захисту населення Рівненської області від впливу іонізуючих випромінювань»

- Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 10.08.2016 № 471 „Про мережу спостереження та лабораторного контролю Рівненської області”.

- Норми радіаційної безпеки України; доповнення «Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення» (НРБУ-97/Д-2000).

- Методичні рекомендації щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження, затверджені наказом МНС України від 11.08.2010 №649.

- Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затверджена наказом МНС України від 06.08.2002 № 186.

- Технічний опис та інструкція з експлуатації ДП-5В.

- Технічний опис та інструкція з експлуатації ВПХР, ГО 57.00.000.ТО.

Технічний опис та інструкція з експлуатації комплекту ИД-1.

# Text boxes

Сектор VIII

2900 - 3350

Сектор I

3350 - 200

Сектор III

650 - 1100

Сектор II

200 - 650

Сектор IV

1100 - 1550

Сектор V

1550 - 2000

Сектор VI

2000 - 2450

Сектор VII

2450 - 2900

ОБ’ЄКТ

Північ

Південь

1 — вимірювальний пульт;

2 — кабель з'єднання;

3 — кнопка скиду показників;

4 — перемикач піддіапазонів;

5 — мікроамперметр;

6 — кришка футляра приладу;

7 — таблиця норм зараження;

8 — блок детектора;

9 — поворотний екран;

10 — контрольне джерело;

11 — тумблер підсвітки шкали;

12 — штанга подовження;

13 — навушники;

14 — футляр.

Cклад комплекту.

- анемометр ручний;

- термометр-пращ;

- вимпели (білого і захисного кольорів);

- компас;

- покажчики румбів (8 шт., у чохлі);

- годинник або секундомір;

- кишеньковий ліхтар;

- штанга складна (у чохлі);

- журнал метеорологічних спостережень;

- бланки метеорологічних донесень;

- сумка й інші приладдя.

Керівник СГ - голова комісії  з питань НС

(тел.)____________________

(моб.тел)_______________________

Відповідальний з питань ЦЗ

тел.)___________________

(моб.тел)________________________

Секретар (черговий)

(тел.)_____________

Керівник ланки

(моб. тел)_____________________ (тел.)______________

Працівники  ланки

1.                               (моб. тел.)________________________(тел.)_____________

2.                              (моб. тел.)________________________ (тел.)_____________

3.                             (моб. тел.)________________________(тел.)______________